各类消防工具的正确使用方法：

1、消防水带：大火发生后，接上消防水带，拧开消防栓，按报警按钮，可利用消防水袋灭火或逃生；

2、防烟面具：打开后，套在头部，拉紧收缩绳，可维持40分钟生命安全；

3、自动缓降器：可挂在梁柱上，将安全带系于腋下，自动缓降后，将绳索收回，调头重复使用；

4：各种灭火器：使用时下倾45度角，对准火苗根部，左右扫射。使用CO2灭火器时需防止冻伤；使用干粉灭火器会损伤仪器设备；新型泡沫剂自动灭火器可直接丢入火场，在6-8平米有效范围内可一次性自爆灭火。