设备技术性能指标和配置要求

| 包号 | 名称 | 主要性能参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEA-CO2激光器 | 主要性能参数要求如下： 1.波长：9.2～10.8um范围内可调，输出特定谱线； 2能量：单模传输模式下为谱线输出能量达50mJ； 3频率：单脉冲～100Hz； 4偏振：垂直偏振+/-5%； 5功率稳定性：+/-6%（峰峰值）； 6脉宽：~50ns； 7工作方式：Flow, Slow Flow, Sealed多种工作模式； 8气压：1.05bar； 9制冷：空气或水冷 | 1 |