单晶下降生长炉设备技术性能指标和配置要求

| 包号 | 名称 | 主要性能参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶下降生长炉 | 主要性能参数要求如下： 1 电源:单相交流， 220V±10% 50Hz 2炉体外壳材料：3-4mm厚不锈钢， 3额定上加热功率：3KW；中加热功率：2KW；下加热功率：3KW 4最高加热温度： 1150℃ 5炉室承载重量（内部）： ≦60Kg 6炉室工作速度： 0.1-10mm/h 7炉室快速升降：≧100mm/min 8炉室上升行程：550mm 9坩埚上接口尺寸：Φ8，Φ10，Φ12 10坩埚下接口尺寸：Φ外17，Φ内15 11带观察测温装置 | 2 |