设备技术性能指标和配置要求

| 序号 | 名称 | 主要性能参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温区高精度多晶合成炉 | 主要性能参数要求如下： 1电源:单相交流， 220V±10% 50Hz 2加热功率：1）低温加热功率：3KW；2）高温热功率：4KW； 3炉体材料：3-4mm厚不锈钢，规格尺寸：Φ700×1000mm3 4 配置0.1级测量精度温控设备及相关测温设备 5炉室升温速度：≦150℃/h 6炉室最高温度：≦1150℃ 7炉型：卧式 8带观察装置 | 2 |